# [Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ от 20 декабря 2017 г. N 10449 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий"](garantF1://71742228.0)

В соответствии с [частью 11.3 статьи 9](garantF1://12064247.9113) Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160, 4193, 4196; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 20; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320, 4322; N 47, ст. 6402; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041, 4243; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6338; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 11, ст. 1092, 1098; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 53, 64; 72; 85; N 14, ст. 2022; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339; 4362; 4372; 4389; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 18, ст. 2503; N 27, ст. 4160, 4187, 4287; N 50, ст. 6975; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673), [постановлением](garantF1://71515182.1000) Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст. 1359) и [постановлением](garantF1://70132564.1000) Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2012 г. N 970 "Об утверждении Положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 40, ст. 5452; 2016, N 38, ст. 5567; 2017, официальный Интернет-портал правовой информации www.parvo.gov.ru), приказываю:

Утвердить:

1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных требований при проведении технических испытаний, токсикологических исследований медицинских изделий) ([приложение N 1](#sub_1000));

2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных требований при проведении клинических испытаний медицинских изделий) ([приложение N 2](#sub_2000));

3. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных требований при применении медицинских изделий в медицинской организации) ([приложение N 3](#sub_3000));

4. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных требований при обращении медицинского изделия производителями/уполномоченными представителями производителя медицинских изделий) ([приложение N 4](#sub_4000));

5. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных требований при проведении технического обслуживания, наладки, монтажа, ремонта медицинских изделий) ([приложение N 5](#sub_5000));

6. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных требований при транспортировке медицинских изделий) ([приложение N 6](#sub_6000));

7. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных требований при хранении и/или реализации медицинских изделий) ([приложение N 7](#sub_7000)).

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель | М.А. Мурашко |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2018 г.

Регистрационный N 49779

Приложение N 1  
к [приказу](#sub_0) Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
от 20.12.2017 N 10449

Форма

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

и ее территориальными органами при проведении плановых проверок

при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских

изделий (соблюдение обязательных требований при проведении технических

испытаний, токсикологических исследований медицинских изделий)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Вид государственного контроля (надзора) государственный контроль

за обращением медицинских изделий

2. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей ограничивается обязательными требованиями, соблюдение

которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,

изложенными в форме проверочного листа (списков контрольных вопросов).

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) индивидуального предпринимателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

в Едином реестре проверок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц),

проводящего(их) плановую проверку:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,

ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативного  правового акта, с указанием их структурных  единиц, которыми установлены обязательные требования | Вывод о выполнении требований | | |
| да | нет | не  применимо |
| 1. | Имеется ли у проверяемой организации, проводящей технические испытания, токсикологические исследования медицинских изделий (далее по приложению N 1 - проверяемая организация), аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по аккредитации? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях государственной регистрации медицинских изделий, утвержденного [приказом](garantF1://70531448.0) Минздрава России от 09.01.2014 N 2н[\*](#sub_1111) (далее - Порядок) |  |  |  |
| 2. | Имеется ли у проверяемой организации область аккредитации для проведения испытаний медицинских изделий? | [пункт 4](garantF1://70531448.1004) Порядка |  |  |  |
| 3. | Проведены ли в полной и достаточной мере в соответствии со сведениями, указанными в технической и эксплуатационной документации производителя испытания медицинских изделий проверяемой организацией? | [пункты 13](garantF1://70531448.1013), [33](garantF1://70531448.1033) Порядка |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Зарегистрирован в Минюсте России 03.04.2014, регистрационный N 31813

Приложение N 2  
к [приказу](#sub_0) Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
от 20.12.2017 N 10449

Форма

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый Федеральной

службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами

при проведении плановых проверок при осуществлении государственного

контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных

требований при проведении клинических испытаний медицинских изделий)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Вид государственного контроля (надзора) государственный контроль

за обращением медицинских изделий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей ограничивается обязательными требованиями, соблюдение

которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,

изложенными в форме проверочного листа (списков контрольных вопросов).

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) индивидуального предпринимателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

в Едином реестре проверок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц),

проводящего(их) плановую проверку:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,

ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативного правового акта, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Вывод о выполнении требований | | |
| да | нет | не  применимо |
| 1. | Договоры, заключенные с заявителями на проведение клинических испытаний медицинских изделий |  |  |  |  |
| 1.1 | Имеется ли подписанное соглашение между руководителем(ями)/ исследовательским центром(ами) и организатором проведения клинических испытаний медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях государственной регистрации медицинских изделий, утвержденного [приказом](garantF1://70531448.0) Минздрава России от 09.01.2014 N 2н[\*(1)](#sub_2111) (далее - Порядок)  [пункты 5.9](garantF1://71125328.509), [8.2.1](garantF1://71125328.821), [8.2.2](garantF1://71125328.822), Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14155-2014 "Клинические исследования. Надлежащая клиническая практика", принятый и введенный в действие [приказом](garantF1://70579850.0) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.06.2014 N 497-ст.[\*(2)](#sub_2222) (далее - ГОСТ Р ИСО 14155-2014) |  |  |  |
| 1.2 | Подписано ли соглашение обеими сторонами между заявителем на проведение клинических испытаний и медицинской организацией? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка [пункты 5.9](garantF1://71125328.509), [8.2.1](garantF1://71125328.821) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 1.3 | Имеются ли финансовые соглашения между заявителем на проведение клинических испытаний медицинских изделий и медицинской организацией? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 8.2.2](garantF1://71125328.822) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 1.4 | Имеется ли уведомление контролирующих органов от главного исследователя или заявителя на проведение клинических испытаний медицинских изделий о завершении клинических исследований? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 6.8.1](garantF1://71125328.681) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 2 | Документы по страхованию риска причинения вреда жизни, здоровью субъектам клинических испытаний в результате их проведения |  |  |  |  |
| 2.1 | Имеются ли страховые сертификаты у субъектов клинических испытаний медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 4.3](garantF1://71125328.403), [4.5.2](garantF1://71125328.452), [пункт 8.2.2](garantF1://71125328.822), ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 3 | Документы, подтверждающие назначение ответственных исследователей, соисследователей и распределение их обязанностей |  |  |  |  |
| 3.1 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, резюме руководителя испытания: актуальная версия, подписанная, с указанием даты? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 4.5.2](garantF1://71125328.452), [9.2](garantF1://71125328.902), [D.13](garantF1://71125328.4013) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 3.2 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий резюме ключевых членов команды в исследовательских центрах, актуальные, подписанные, с указанием даты? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 9.2](garantF1://71125328.902) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 3.3 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий резюме или другая документация, подтверждающая квалификацию лиц, за исключением руководителя испытания, вносящих существенный вклад в клинические исследования? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 5.1](garantF1://71125328.501), [8.2.1](garantF1://71125328.821), [8.2.4.3](garantF1://71125328.8243) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 3.4 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий нормативная документация, подтверждающая квалификацию руководителя, главного исследователя и ключевых членов команды в исследовательских центрах, актуальные (последние) версии, подписанные, с указанием даты? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 5.8](garantF1://71125328.508), [8.2.1](garantF1://71125328.821), [8.2.4.3](garantF1://71125328.8243), [8.2.4.7](garantF1://71125328.8247) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 3.5 | Имеется ли актуальный список исследователей и ключевых членов команды в каждом исследовательском центре, утвержденный руководителем медицинской организации, в которой проводятся клинические испытания медицинских изделий, включая подписи, полномочия и ответственность за проведение клинических испытаний медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 9.2](garantF1://71125328.902) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 3.6 | Имеются ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий сведения о наблюдателях за проведением клинических испытаний медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 5.1](garantF1://71125328.501), [8.2.1](garantF1://71125328.821), [D.13](garantF1://71125328.4013) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 3.7 | Имеются ли записи об обучении главного исследователя и ключевых членов команды правилам проведения клинических испытаний медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 8.2.1](garantF1://71125328.821) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 3.8 | Имеется ли документ, подтверждающий назначение исследователей по клиническому испытанию медицинских изделий в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 8.2.1](garantF1://71125328.821) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 4 | Программы клинических испытаний |  |  |  |  |
| 4.1 | Имеется ли программа клинических испытаний, утвержденная медицинской организацией, проводящей клинические испытания, согласованная с заявителем? | [пункты 2](garantF1://70531448.1002), [39](garantF1://70531448.1039), [40](garantF1://70531448.1040) Порядка, [пункт 5](garantF1://71125328.500) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 4.2 | Соответствуют ли сроки проведения испытания срокам, указанным в программе клинических испытаний медицинского изделия? | [пункты 2](garantF1://70531448.1002), [39](garantF1://70531448.1039), [40](garantF1://70531448.1040) Порядка, [пункт 5](garantF1://71125328.500) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 4.3 | Проведены ли испытания в соответствие с программой клинических испытаний медицинских изделий? | [пункты 2](garantF1://70531448.1002), [39](garantF1://70531448.1039), [40](garantF1://70531448.1040) Порядка [пункт 5](garantF1://71125328.500) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 4.4 | Имеются ли документы, разъясняющие причины отклонения от программы, согласованные с заявителем и утвержденные медицинской организацией? | [пункты 2](garantF1://70531448.1002), [39](garantF1://70531448.1039), [40](garantF1://70531448.1040) Порядка, [пункт 5](garantF1://71125328.500) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 5 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клиническое испытание медицинских изделий, журнал (брошюра) главного исследователя и ключевых членов команды? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 5.5](garantF1://71125328.505) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 6 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, перечень исследовательских центров по испытанию? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт А.1.4](garantF1://71125328.1014) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 6.1 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, отчет о выборе исследовательского центра по клиническому испытанию медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт Е 1.21](garantF1://71125328.5121). ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 7 | Инструкции по применению медицинского изделия |  |  |  |  |
| 7.1 | Оценены ли в ходе испытаний все показания к применению медицинского изделия? | [пункты 38](garantF1://70531448.1038), [43-45](garantF1://70531448.1043) Порядка, [ГОСТ Р ИСО 14155-2014](garantF1://71125328.0) |  |  |  |
| 7.2 | Отображены ли все неблагоприятные события, выявленные в ходе проведения клинических испытаний в инструкции по применению/руководстве по эксплуатации медицинского изделия? | [пункты 38](garantF1://70531448.1038), [43-45](garantF1://70531448.1043) Порядка [ГОСТ Р ИСО 14155-2014](garantF1://71125328.0) |  |  |  |
| 8 | Документы и процедуры по безопасности пациентов |  |  |  |  |
| 8.1 | Имеются ли заключения совета по этике о согласовании программы проведения клинических испытаний медицинских изделий? | [пункт 41](garantF1://70531448.1041) Порядка, [ГОСТ Р ИСО 14155-2014](garantF1://71125328.0) |  |  |  |
| 8.2 | Имеются ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, формы информационных листков пациентов? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [Приложение С](garantF1://71125328.3000), [пункт 5.6](garantF1://71125328.506) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.3 | Имеются ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, планы распределения субъектов испытаний по группам? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 6.8.1](garantF1://71125328.681) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.4 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, утвержденная и согласованная с этическим комитетом форма получения информированного согласия? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 4.5](garantF1://71125328.405), [4.7](garantF1://71125328.407), [8.2.2](garantF1://71125328.822) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.5 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, утвержденная и согласованная с этическим комитетом информация для субъектов испытаний и рекламных объявлений, включая переводы? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 4.5](garantF1://71125328.405), [4.7](garantF1://71125328.407), [8.2.2](garantF1://71125328.822) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.6 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, первичная медицинская документация и карта пациентов-участников клинических испытаний? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 5.6](garantF1://71125328.506) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.7 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, лист рандомизации для клинических исследований, проводимых с рандомизацией испытаний? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 6.8.1](garantF1://71125328.681) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.8 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, процедура декодирования для клинических исследований, использующих слепой метод/маскирование испытаний? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 9.7](garantF1://71125328.907) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.9 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, индивидуальная регистрационная карта по клиническому испытанию медицинских изделий испытаний? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [Приложение С](garantF1://71125328.3000), [пункт 5.6](garantF1://71125328.506) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.10 | Имеется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, форма отчета о неблагоприятных событиях в процессе проведения клинических испытаний медицинских изделий испытаний? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 5.6](garantF1://71125328.506), [6.4.1](garantF1://71125328.641), [приложение С](garantF1://71125328.3000) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.11 | Имеются ли подписанные с указанием даты и заполненные формы информированного согласия, по клиническим испытаниям медицинских изделий, согласованных с этическим комитетом? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 4.5](garantF1://71125328.405), [4.7](garantF1://71125328.407), [8.2.2](garantF1://71125328.822) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.12 | Имеется ли первичная документация по клиническим испытаниям медицинских изделий испытаний в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 6.5.3](garantF1://71125328.653), [6.8.2](garantF1://71125328.682), [9.6](garantF1://71125328.906), [9.7](garantF1://71125328.907) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.13 | Имеется ли полностью заполненная индивидуальная регистрационная форма по клиническим испытаниям медицинских изделий испытаний в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 6.3](garantF1://71125328.603), [6.8.1](garantF1://71125328.681), [6.8.2](garantF1://71125328.682), [8.2.4.5](garantF1://71125328.8245), [9.6](garantF1://71125328.906) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.14 | Имеется ли исправленная Индивидуальная регистрационная форма по клиническим испытаниям медицинских изделий в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 6.8](garantF1://71125328.608), [8.2.4.5](garantF1://71125328.8245), [9.6](garantF1://71125328.906) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.15 | Имеется ли журнал наблюдения за субъектами испытаний медицинских изделий в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 6.5.2](garantF1://71125328.652) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 8.16 | Имеется ли журнал идентификации субъектов испытаний медицинских изделий в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 6.5.2](garantF1://71125328.652) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 9 | Документы, подтверждающие достоверность и точность измерений, выполняемых посредством оборудования и аппаратуры |  |  |  |  |
| 9.1 | Установлены ли нормальные значение(я)/диапазон(ы) показателей при клинических лабораторных исследованиях, необходимых в рамках клинических исследований медицинских изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 8.2.4.5](garantF1://71125328.8245) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 9.2 | Ведется ли журнал технического обслуживания оборудования, в случае если оно применялось в рамках клинических исследований медицинских изделий, в соответствии с эксплуатационной документацией медицинского изделия? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(3)](#sub_2333)  [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 8.2.4.5](garantF1://71125328.8245) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 9.3 | Имеются ли документы, подтверждающих валидацию лаборатории, в случае необходимости в рамках клинических испытаний медицинских изделий (сертификации, аккредитации или иных документов)? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 5.1](garantF1://71125328.501), [6.11](garantF1://71125328.611), [8.1](garantF1://71125328.801), [8.2.1](garantF1://71125328.821), [8.2.4.5](garantF1://71125328.8245) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 10 | Документы, отражающие учет всех изделий, являющихся объектами клинических испытаний |  |  |  |  |
| 10.1 | Установлен ли пример маркирования, нанесенного на исследуемое изделие? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 5.10](garantF1://71125328.510) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 10.2 | Ведутся ли записи по учету исследуемого изделия (акты приема-передачи, журналы приема-передачи)? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 6.9](garantF1://71125328.609), [8.2.2](garantF1://71125328.822), [8.2.3](garantF1://71125328.823), [8.2.4.5](garantF1://71125328.8245), [9.6](garantF1://71125328.906) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 10.3 | Ведутся ли записи по транспортированию документации и материалов, связанных с клиническими исследованиями? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 8.2.2](garantF1://71125328.822), [8.2.4.4](garantF1://71125328.8244) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 10.4 | Имеются ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, заполненные формы отчета о недостатках изделия? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 5.6](garantF1://71125328.506), [6.4.2](garantF1://71125328.642),  [приложение С](garantF1://71125328.3000) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 10.5 | Имеются ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, отчеты о неблагоприятных событиях, неблагоприятном воздействии изделия и недостатках изделия? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 5.6](garantF1://71125328.506), [6.4.1](garantF1://71125328.641), [приложение С](garantF1://71125328.3000) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 10.6 | Ведутся ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, журналы учета исследуемых изделий? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 6.9](garantF1://71125328.609), [8.2.3](garantF1://71125328.823), [8.2.4.5](garantF1://71125328.8245), [9.6](garantF1://71125328.906) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 10.7 | Ведется ли в медицинской организации, проводящей клинические испытания медицинских изделий, документальное фиксирование возврата или утилизации исследуемого изделия? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 6.9](garantF1://71125328.609), [7.2](garantF1://71125328.702), [9.6](garantF1://71125328.906) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 11 | Документы, связанные с деятельностью комитета по этике медицинской организации |  |  |  |  |
| 11.1 | Имеется ли уведомление Этического Комитета Минздрава России? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 6.8.1](garantF1://71125328.681) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 11.2 | Имеется ли одобрение/ положительное решение Этического Комитета Минздрава России? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 6.8.1](garantF1://71125328.681) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 11.3 | Имеется ли лист голосования Этического Комитета медицинской организации по клиническим исследованиям? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 4.5.3](garantF1://71125328.453) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 11.4 | Имеется ли одобрение/ положительное решение Этического Комитета медицинской организации любых дополнений? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 4.5.4](garantF1://71125328.454), [4.5.5](garantF1://71125328.455), [8.2.3](garantF1://71125328.823), [8.2.4.5](garantF1://71125328.8245), [9.4](garantF1://71125328.904) [Таблица Е2](garantF1://71125328.5020) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 11.5 | Имеются ли сообщения руководителя или заявителя на проведение клинических испытаний, если требуется, о неблагоприятных событиях в Этический Комитет? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункт 4.5.4](garantF1://71125328.454) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 11.6 | Имеются ли уведомления, если необходимо, Этического Комитета руководителем или заявителем на проведение клинических испытаний о завершении клинических исследований? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 4.5.4](garantF1://71125328.454), [7.1](garantF1://71125328.701), [7.2](garantF1://71125328.702), [8.2.6](garantF1://71125328.826), [9.4](garantF1://71125328.904) [Таблица Е3](garantF1://71125328.5030) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 12 | Отчеты о клинических испытаниях |  |  |  |  |
| 12.1 | Осуществляется ли исследователями статистический анализ, представляемый организатору исследований и Росздравнадзору? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 7.3](garantF1://71125328.703), [8.2.6](garantF1://71125328.826),  [приложение D](garantF1://71125328.4000) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 12.2 | Соответствует ли установленным требованиям отчет о клинических исследованиях исследователей, представляемый организатору исследований и регуляторным органам? | [пункт 2](garantF1://70531448.1002) Порядка, [пункты 7.3](garantF1://71125328.703), [8.2.6](garantF1://71125328.826),  [приложение D](garantF1://71125328.4000) ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |
| 12.3 | Ведется ли учет в медицинской организации исследуемых изделий и проводимых клинических испытаний в виде перечня клинических испытаний, которые проводила и/или проводит медицинская организация | [пункты 1-2](garantF1://70485522.14) Приложения N 1, [пункты 4-8](garantF1://70485522.22) приложения N 2 к [приказу](garantF1://70485522.0) Минздрава России от 16.05.2013 N 300н "Об утверждении требований к медицинским организациям, проводящим клинические испытания медицинских изделий, и порядка установления соответствия медицинских организаций этим требованиям"[\*(4)](#sub_2444)  [пункты 1-4](garantF1://70531448.1001), [36-53](garantF1://70531448.1036) Порядка, [приложения N 4](garantF1://70531448.4000), [N 5](garantF1://70531448.5000) к приказу Минздрава России от 09.01.2014 N 2н "Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях государственной регистрации медицинских изделий"[\*(5)](#sub_2555)  [пункты 6.9](garantF1://71125328.609), [7.2](garantF1://71125328.702), [9.6](garantF1://71125328.906),  ГОСТ Р ИСО 14155-2014 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*(1) Зарегистрирован в Минюсте России 03.04.2014, регистрационный N 3181

\*(2) Стандартинформ 2014

\*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 2011; N 48; ст. 6724; 2013; N 48 ст. 6165.

\*(4) Зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2014, регистрационный N 31216

\*(5) Зарегистрирован в Минюсте России 03.04.2014, регистрационный N 31813

Приложение N 3  
к [приказу](#sub_0) Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
от 20.12.2017 N 10449

Форма

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый Федеральной

службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами

при проведении плановых проверок при осуществлении государственного

контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных

требований при применении медицинских изделий в медицинской организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Вид государственного контроля (надзора) государственный контроль

за обращением медицинских изделий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей ограничивается обязательными требованиями, соблюдение

которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,

изложенными в форме проверочного листа (списков контрольных вопросов).

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) индивидуального предпринимателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

в Едином реестре проверок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц),

проводящего(их) плановую проверку:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,

ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативного правового акта, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Вывод о выполнении требований | | |
| да | нет | не  применимо |
| 1 | Применение медицинских изделий в медицинской организации |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Имеются ли в медицинской организации медицинские изделия, подлежащие техническому обслуживанию, на которые не заключен контракт на техническое обслуживание? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(1)](#sub_3111)  [пункт 2](garantF1://71526748.1002) Требований, утвержденных [приказом](garantF1://71526748.0) Минздрава России от 19.01.2017 N 11н "Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия" (далее - Требования)[\*(2)](#sub_3222) |  |  |  |
| 1.1.2 | Имеется ли в штате медицинской организации специалист по техническому обслуживанию медицинских изделий с соответствующей квалификацией? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  [пункт 2](garantF1://71526748.1002) Требований, утвержденных [приказом](garantF1://71526748.0) Минздрава России от 19.01.2017 N 11н "Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия" (далее - Требования) |  |  |  |
| 1.2 | Находятся ли в медицинской организации в обращении медицинские изделия, подлежащие техническому обслуживанию, техническое обслуживание которых не произведено в срок, указанный в технической документации? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", [пункт 2](garantF1://71526748.1002) Требований |  |  |  |
| 1.3. | Отсутствуют ли на момент проверки в медицинской организации в обращении медицинские изделия: | [Федеральный закон](garantF1://12091967.0) от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 1.3.1 | - недоброкачественные? | [часть 13 статьи 38](garantF1://12091967.3813) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(3)](#sub_3333) |  |  |  |
| 1.3.2 | - незарегистрированные? | [часть 4 статьи 38](garantF1://12091967.384) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(4)](#sub_3444) |  |  |  |
| 1.3.3 | фальсифицированные? | [часть 12 статьи 38](garantF1://12091967.3812) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(5)](#sub_3555) |  |  |  |
| 1.3.4 | - с истекшим сроком годности? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 1.4 | Отсутствуют ли в медицинской организации в обращении медицинские изделия, отнесенные производителем к средствам измерений, не обеспеченных поверкой в надлежащий срок, предусмотренный в документации производителя? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  [статья 13](garantF1://12061093.13) Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"[\*(6)](#sub_3666) |  |  |  |
| 1.5 | Осуществляется ли в медицинской организации применение медицинских изделий в соответствии с разработанной производителем технической и (или) эксплуатационной документацией? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 1.6 | Осуществляется ли в медицинской организации хранение в соответствии с разработанной производителем технической и (или) эксплуатационной документацией? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 2 | Мониторинг безопасности медицинских изделий |  |  |  |  |
| 2.1 | Направляются ли медицинской организацией сообщения в Росздравнадзор о неблагоприятных событиях, связанных с применением медицинских изделий, (при их наличии)? | [Пункты 2-3](garantF1://70106196.3) Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, утвержденного [приказом](garantF1://70106196.0) Минздрава России от 20.06.2012 N 12н[\*(7)](#sub_3777) (далее - Порядок N 12) |  |  |  |
| 2.2 | Направляются ли сообщения о неблагоприятных событиях, связанных с применением медицинских изделий, медицинской организацией в сроки, установленные [Порядком](garantF1://70106196.13) N 12? | [пункты 2-3](garantF1://70106196.3) Порядка N 12 |  |  |  |
| 2.3 | Содержат ли направленные сообщения о неблагоприятном событии информацию, предусмотренную [Порядком](garantF1://70106196.13) N 12? | [пункт 4](garantF1://70106196.9) Порядка N 12 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48; ст. 6724; 02.12.2013; N 48; ст. 6165.

\*(2) Зарегистрирован в Минюсте России 10.03.2017, регистрационный N 45896

\*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011; N 48, ст. 6724; 05.01.2015; N 1 (часть I); ст. 85.

\*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011; N 48, ст. 6724.

\*(5) Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011; N 48; ст. 6724; 05.01.2015; N 1 (часть I); ст. 85.

\*(6) Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011; N 48; ст. 6724; 05.01.2015; N 1 (часть I), ст. 85

\*(7) Зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2012, регистрационный N 24962, 04.07.2016, регистрационный N 42725

Приложение N 4  
к [приказу](#sub_0) Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
от 20.12.2017 N 10449

Форма

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый Федеральной

службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами

при проведении плановых проверок при осуществлении государственного

контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных

требований при обращении медицинского изделия производителями/

уполномоченными представителями производителя медицинских изделий)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Вид государственного контроля (надзора) государственный контроль

за обращением медицинских изделий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей ограничивается обязательными требованиями, соблюдение

которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,

изложенными в форме проверочного листа (списков контрольных вопросов).

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) индивидуального предпринимателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

в Едином реестре проверок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц),

проводящего(их) плановую проверку:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,

ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативного правового акта, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Вывод о выполнении требований | | |
| да | нет | не  применимо |
| 1 | Мониторинг безопасности медицинских изделий |  |  |  |  |
| 1.1 | Направляются ли в Росздравнадзор производителями/ уполномоченными представителями производителя медицинских изделий (далее по приложению N 4-проверяемая организация) сообщения о неблагоприятных событиях, связанных с применением медицинских изделий? | [Пункты 2-3](garantF1://70106196.3) Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, утвержденного [приказом](garantF1://70106196.0) Минздрава России от 20.06.2012 N 12н (далее - Порядок N 12)[\*(1)](#sub_4111) |  |  |  |
| 1.2 | Направляются ли проверяемой организацией сообщения о неблагоприятных событиях, связанных с применением медицинских изделий, в сроки, установленные [Порядком](garantF1://70106196.13) N 12? | [пункты 2-3](garantF1://70106196.3) Порядка N 12 |  |  |  |
| 1.3 | Содержат ли направленные проверяемой организацией сообщения о неблагоприятном событии информацию, предусмотренную [Порядком](garantF1://70106196.13) N 12? | [пункт 4](garantF1://70106196.9) Порядка N 12 |  |  |  |
| 1.4 | Провела ли проверяемая организация проверку достоверности полученной информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, в сроки, установленные [частью 1 статьи 38](garantF1://12029354.3801) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"? | [часть 1 статьи 38](garantF1://12029354.3801) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"[\*(2)](#sub_4222) |  |  |  |
| 1.5 | Представила ли проверяемая организация материалы проверки в орган государственного контроля (надзора) по его требованию? | [часть 1 статьи 38](garantF1://12029354.3801) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |  |  |  |
| 1.6 | Осуществляются ли проверяемой организацией за ее счет устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения недостатков и возврат ее приобретателям, в том числе потребителям? | [часть 2 статьи 38](garantF1://12029354.3802) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"[\*(3)](#sub_4333) |  |  |  |
| 1.7 | В случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения корректирующих мероприятий, проверяемой организацией: | [часть 3 статьи 38](garantF1://12029354.3803) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"[\*(4)](#sub_4444) |  |  |  |
| 1.7.1 | проведена ли незамедлительная приостановка производства медицинских изделий? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12029354.3803) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |  |  |  |
| 1.7.2 | проведена ли незамедлительно приостановка реализации медицинских изделий? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12029354.3803) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |  |  |  |
| 1.7.3 | проведен ли отзыв продукции и возмещение приобретателям, в том числе потребителям, убытков, возникших в связи с отзывом продукции? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12029354.3803) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |  |  |  |
| 1.7.4 | представлены ли в орган  государственного контроля  (надзора) документы,  подтверждающие  проведение  корректирующих  мероприятий? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12029354.3803) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечивается ли возможность получения оперативной информации о необходимых действиях на весь период действия программы мероприятий по предотвращению причинения вреда приобретателям, в том числе потребителям? | [часть 4 статьи 38](garantF1://12029354.3804) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"[\*(5)](#sub_4555) |  |  |  |
| 1.9 | Проведено ли информирование органа государственного контроля (надзора) проверяемой организацией в соответствии с его компетенцией в течение десяти дней с момента получения информации о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов? | [часть 1 статьи 37](garantF1://12029354.3701) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"[\*(6)](#sub_4666) |  |  |  |
| 2 | Содержит ли информация о медицинских изделиях в проверяемой организации, а также с учетом особенностей конкретного вида товара следующие сведения: | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и [перечня](garantF1://12008380.3000) непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденных [постановлением](garantF1://12008380.0) Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55 (далее - Правила продажи)[\*(7)](#sub_4777) |  |  |  |
| 2.1 | о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации? | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи |  |  |  |
| 2.2.1 | о его назначении? | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи |  |  |  |
| 2.2.2 | о способе и условиях применения? | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи |  |  |  |
| 2.2.3 | о действии и оказываемом эффекте? | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи |  |  |  |
| 2.2.4 | об ограничениях (противопоказаниях) для применения? | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи |  |  |  |
| 3. | На момент проверки в проверяемой организации отсутствуют ли в обращении медицинские изделия: | [Федеральный закон](garantF1://12091967.0) от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 3.1 | - недоброкачественные? | [часть 13 статьи 38](garantF1://12091967.3813) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 3.2 | - незарегистрированные? | [части 4](garantF1://12091967.384), [15](garantF1://12091967.3815), [16](garantF1://12091967.3816), [17 статьи 38](garantF1://12091967.3817) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(8)](#sub_4888) |  |  |  |
| 3.3 | - фальсифицированные? | [части 12](garantF1://12091967.3812), [15](garantF1://12091967.3815), [16](garantF1://12091967.3816), [17 статьи 38](garantF1://12091967.3817) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 3.4 | - с истекшим сроком годности? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 4 | Осуществляется ли в проверяемой организации производство, изготовление медицинских изделий в соответствии с разработанной производителем технической и (или) эксплуатационной документацией? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 5 | Осуществляется ли в проверяемой организации хранение медицинских изделий в соответствии с разработанной производителем технической и (или) эксплуатационной документацией? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 6 | Имеются ли в проверяемой организации эксплуатационная документация на медицинскую технику/ маркировка и инструкция по применению медицинских изделий на русском языке? | [пункт 2](garantF1://71526748.1002) Требований, утвержденных [приказом](garantF1://71526748.0) Минздрава России от 19.01.2017 N 11н "Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия" (далее - Требования)[\*(9)](#sub_4999) [постановление](garantF1://66145.0) Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1037 "О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке" (далее - Постановление N 1037)[\*(10)](#sub_41010) |  |  |  |
| 6.1 | Имеется ли маркировка медицинских изделий на русском языке? | [пункт 2](garantF1://71526748.1002) Требований, [Постановление](garantF1://66145.0) N 1037 |  |  |  |
| 6.2 | Имеется ли инструкция по применению медицинских изделий на русском языке? | [пункт 2](garantF1://71526748.1002) Требований, [Постановлением](garantF1://66145.0) 1037 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*(1) Зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2012, регистрационный N 24962, 04.07.2016, регистрационный N 42725

\*(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2002; N 52 (часть I), ст. 5140

\*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2002; N 52 (ч. 1), ст. 5140; 25.07.2011; N 30 (ч. 1); ст. 4603

\*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2002; N 52 (ч. 1); ст. 5140; 25.07.2011; N 30 (ч. 1); ст. 4603

\*(5) Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2002; N 52 (ч. 1), ст. 5140, 25.07.2011; N 30 (ч. 1) ст. 4603

\*(6) Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2002; N 52 (ч. 1), ст. 5140

\*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.1998; N 4, 12.01.2015; N 2, ст. 482, ст. 519

\*(8) Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011; N 48, ст. 6724; 05.01.2015; N 1 (часть I), ст. 85

\*(9) Зарегистрирован в Минюсте России 10.03.2017, регистрационный N 45896

\*(10) Собрание законодательства Российской Федерации, 25.08.1997; N 34, ст. 3981

Приложение N 5  
к [приказу](#sub_0) Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
от 20.12.2017 N 10449

Форма

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый Федеральной

службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами

при проведении плановых проверок при осуществлении государственного

контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных

требований при проведении технического обслуживания, наладки, монтажа,

ремонта медицинских изделий)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Вид государственного контроля (надзора) государственный контроль

за обращением медицинских изделий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей ограничивается обязательными требованиями, соблюдение

которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,

изложенными в форме проверочного листа (списков контрольных вопросов).

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) индивидуального предпринимателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

в Едином реестре проверок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц),

проводящего(их) плановую проверку:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,

ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативного правового акта, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Вывод о выполнении требований | | |
| да | нет | не применимо |
| 1 | Мониторинг безопасности медицинских изделий |  |  |  |  |
| 1.1 | Направляются ли проверяемой организации, проводящей техническое обслуживание, наладку, монтаж, ремонт медицинских изделий (далее по приложению N 5 - проверяемая организация) в Росздравнадзор сообщения о неблагоприятных событиях (при их наличии), связанных с обращением медицинских изделий, в установленные сроки? | [Пункты 2-3](garantF1://70106196.3) Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, утвержденного [приказом](garantF1://70106196.0) Минздрава России от 20.06.2012 N 12н[\*](#sub_5111) |  |  |  |
| 2. | Осуществляются ли проверяемой организацией монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт медицинских изделий в соответствии с разработанной производителем технической и (или) эксплуатационной документацией? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*\*](#sub_5222) |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2012, регистрационный N 24962, 04.07.2016, регистрационный N 42725

\*\* Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140, 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4603

Приложение N 6  
к [приказу](#sub_0) Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
от 20.12.2017 N 10449

Форма

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый Федеральной

службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами

при проведении плановых проверок при осуществлении государственного

контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных

требований при транспортировке медицинских изделий)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Вид государственного контроля (надзора) государственный контроль

за обращением медицинских изделий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей ограничивается обязательными требованиями, соблюдение

которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,

изложенными в форме проверочного листа (списков контрольных вопросов).

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) индивидуального предпринимателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

в Едином реестре проверок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц),

проводящего(их) плановую проверку:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,

ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативного правового акта, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Вывод о выполнении требований | | |
| да | нет | не  применимо |
| 1 | Отсутствуют ли в организации, осуществляющей транспортировку медицинских изделий, на момент проверки в обращении медицинские изделия: |  |  |  |  |
| 1.1 | - недоброкачественные? | [часть 13 статьи 38](garantF1://12091967.3813) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(1)](#sub_6111) |  |  |  |
| 1.2 | - незарегистрированные? | [части 4](garantF1://12091967.384), [15](garantF1://12091967.3815), [16](garantF1://12091967.3816), [17 статьи 38](garantF1://12091967.3817) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(2)](#sub_6222) |  |  |  |
| 1.3 | - фальсифицированные? | [часть 12](garantF1://12091967.3812), [15](garantF1://12091967.3815), [16](garantF1://12091967.3816), [17 статьи 38](garantF1://12091967.3817) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 1.4 | - с истекшим сроком годности? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(3)](#sub_6333) |  |  |  |
| 2. | Осуществляется ли транспортировка медицинских изделий, в соответствии с разработанной производителем технической и (или) эксплуатационной документацией? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 3. | Подано ли организацией, осуществляющей транспортировку медицинских изделий, в Росздравнадзор уведомление об осуществлении деятельности в сфере обращения медицинских изделий? | [пункты 2](garantF1://12068518.1002), [5.8](garantF1://12068518.1058), [6](garantF1://12068518.1006), [7](garantF1://12068518.1007),[10](garantF1://12068518.1010), [11](garantF1://12068518.1011) Правил, утвержденных [постановлением](garantF1://12068518.0) Правительства от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"[\*(4)](#sub_6444)  [пункты 2](garantF1://71274692.1002), [16](garantF1://71274692.1016), [17](garantF1://71274692.1017) Административного регламента федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта), утвержденного [приказом](garantF1://71274692.0) Минздрава России от 11.03.2016 N 155н[\*(5)](#sub_6555) |  |  |  |
| 4. | Мониторинг безопасности медицинских изделий |  |  |  |  |
| 4.1 | Направляются ли организацией, осуществляющей транспортировку медицинских изделий, сообщения о неблагоприятных событиях (при их наличии), связанных с обращением медицинских изделий, в Росздравнадзор в установленные сроки? | [пункты 2-3](garantF1://70106196.3) Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, утвержденного [приказом](garantF1://70106196.0) Минздрава России от 20.06.2012 N 12н |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011; N 48, ст. 6724, 05.01.2015; N 1 (часть I), ст. 85.

\*(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011; N 48, ст. 6724, 05.01.2015; N 1 (часть I), ст. 85

\*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2002; N 52 (ч. 1), ст. 5140, 25.07.2011; N 30 (часть I), ст. 4603

\*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 27.07.2009, N 30, ст. 3823, 22.12.2014, N 51, ст. 7466, 04.04.2016, N 14, ст. 2001, 01.11.2010, N 44, ст. 5692

\*(5) Зарегистрирован в Минюсте России 08.04.2016, регистрационный N 41714

Приложение N 7  
к [приказу](#sub_0) Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
от 20.12.2017 N 10449

Форма

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый Федеральной

службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами

при проведении плановых проверок при осуществлении государственного

контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение обязательных

требований при хранении и/или реализации медицинских изделий)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Вид государственного контроля (надзора) государственный контроль

за обращением медицинских изделий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей ограничивается обязательными требованиями, соблюдение

которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,

изложенными в форме проверочного листа (списков контрольных вопросов).

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) индивидуального предпринимателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

в Едином реестре проверок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц),

проводящего(их) плановую проверку:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,

ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативного правового акта, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Вывод о выполнении требований | | |
| да | нет | Не  применимо |
| 1 | Обеспечивает ли организация и/или индивидуальный предприниматель, осуществляющий импорт медицинских изделий наличие информации о таких товарах на русском языке? | [пункт 1](garantF1://66145.1) Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1037 "О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке" (далее - Постановление)[\*(1)](#sub_7111) |  |  |  |
| 2 | Обеспечивает ли организация и/или индивидуальный предприниматель, осуществляющий импорт медицинских изделий, наличие информации о наименовании товара? | [пункт 1](garantF1://66145.1) Постановления |  |  |  |
| 3 | Обеспечивает ли организация и/или индивидуальный предприниматель, осуществляющий импорт медицинских изделий, наличие информации о наименовании страны, фирмы - изготовителя (наименование фирмы может быть обозначено буквами латинского алфавита)? | [пункт 1](garantF1://66145.1) Постановления |  |  |  |
| 4 | Обеспечивает ли организация и/или индивидуальный предприниматель, осуществляющий импорт медицинских изделий, наличие информации о назначении (области использования), основных свойствах и характеристиках? | [пункт 1](garantF1://66145.1) Постановления |  |  |  |
| 5 | Обеспечивает ли организация и/или индивидуальный предприниматель, осуществляющий импорт медицинских изделий наличие на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации о правилах и условиях эффективного и безопасного использования? | [пункт 1](garantF1://66145.1) Постановления |  |  |  |
| 6 | Содержит ли информация о медицинских изделиях в организации,  осуществляющей хранение и/или реализацию медицинских изделий (далее по приложению N 7 - проверяемая организация), а также с учетом особенностей конкретного вида товара следующие сведения: | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и [перечня](garantF1://12008380.3000) непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденных [постановлением](garantF1://12008380.0) Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55 (далее - Правила продажи)[\*(2)](#sub_7222) |  |  |  |
| 6.1 | о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации? | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи |  |  |  |
| 6.2 | о его назначении? | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи |  |  |  |
| 6.3 | о способе и условиях применения? | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи |  |  |  |
| 6.4 | о действии и оказываемом эффекте? | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи |  |  |  |
| 6.5 | об ограничениях (противопоказаниях) для применения? | [пункт 72](garantF1://12008380.72) Правил продажи |  |  |  |
| 7. | Отсутствуют ли на момент проверки в проверяемой организации на хранении и/или реализуются медицинские изделия: | [Федеральный закон](garantF1://12091967.0) от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 7.1 | - недоброкачественные? | [часть 13 статьи 38](garantF1://12091967.3813) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(3)](#sub_7333) |  |  |  |
| 7.2 | - незарегистрированные? | [части 4](garantF1://12091967.384), [15](garantF1://12091967.3815), [16](garantF1://12091967.3816), [17 статьи 38](garantF1://12091967.3817) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[\*(4)](#sub_7444) |  |  |  |
| 7.3 | - фальсифицированные? | [части 12](garantF1://12091967.3812), [15](garantF1://12091967.3815), [16](garantF1://12091967.3816), [17 статьи 38](garantF1://12091967.3817) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 7.4 | - с истекшим сроком годности? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 8. | Осуществляется ли хранение у проверяемой организации в соответствии с разработанной производителем технической и (или) эксплуатационной документацией? | [часть 3 статьи 38](garantF1://12091967.383) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |  |  |  |
| 9. | Подано ли в Росздравнадзор проверяемой организацией уведомление об осуществлении деятельности в сфере обращения медицинских изделий? | [пункты 2](garantF1://12068518.1002), [5.8](garantF1://12068518.1058), [6](garantF1://12068518.1006), [7](garantF1://12068518.1007), [10](garantF1://12068518.1010), [11](garantF1://12068518.1011) Правил, утвержденных [постановлением](garantF1://12068518.0) Правительства от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"[\*(5)](#sub_7555)  [пункты 2](garantF1://71274692.1002), [16](garantF1://71274692.1016), [17](garantF1://71274692.1017) Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта), утвержденного [приказом](garantF1://71274692.0) Минздрава России от 11.03.2016 N 155-н[\*(6)](#sub_7666) |  |  |  |
| 10 | Мониторинг безопасности медицинских изделий |  |  |  |  |
| 10.1 | Направляются ли проверяемой организацией сообщения о неблагоприятных событиях (при их наличии), выявленных при обращениимедицинских изделий, в установленные сроки? | [Пункты 2-3](garantF1://70106196.3) Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, утвержденного [приказом](garantF1://70106196.0) Минздрава России от 20.06.2012 N 12н (далее - Порядок N 12)[\*(7)](#sub_7777) |  |  |  |
| 10.2 | Содержат ли информацию, предусмотренную [Порядком](garantF1://70106196.13) N 12, сообщения о неблагоприятных событиях (при их наличии), направленные проверяемой организацией? | [пункт 4](garantF1://70106196.9) Порядка N 12 |  |  |  |
| 10.3 | Провела ли проверяемая организация проверку достоверности полученной информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, в сроки, установленные [частью 1 статьи 38](garantF1://12029354.3801) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"? | [часть 2 статьи 38](garantF1://12029354.3802) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"[\*(8)](#sub_7888) |  |  |  |
| 10.4 | Представила ли проверяемая организация материалы проверки в орган государственного контроля (надзора)по его требованию? | [статья 38](garantF1://12029354.38) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |  |  |  |
| 10.5 | Осуществляются ли проверяемой организацией за ее счет устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения недостатков и возврат ее приобретателям, в том числе потребителям? | [статья 38](garantF1://12029354.38) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |  |  |  |
| 10.6 | Произведена ли проверяемой организацией приостановка реализации продукции? | [статья 38](garantF1://12029354.38) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |  |  |  |
| 10.6.1 | Произведен ли проверяемой организацией отзыв продукции, в случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения корректирующих мероприятий? | [статья 38](garantF1://12029354.38) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |  |  |  |
| 10.7 | Обеспечена ли организацией, осуществляющей хранение, за свой счет на весь период действия программы мероприятий по предотвращению причинения вреда приобретателям, в том числе потребителям, возможность получения оперативной информации о необходимых действиях? | [часть 4 статьи 38](garantF1://12029354.3804) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"[\*(9)](#sub_7999) |  |  |  |
| 10.7.1 | Обеспечена ли организацией, осуществляющей реализацию, за свой счет на весь период действия программы мероприятий по предотвращению причинения вреда приобретателям, в том числе потребителям, возможность получения оперативной информации о необходимых действиях? | [часть 4 статьи 38](garantF1://12029354.3804) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" |  |  |  |
| 10.8 | Проинформировала ли проверяемая организация орган государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в течение десяти дней с момента получения информации о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов? | [часть 1 статьи 38](garantF1://12029354.3801) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"[\*(10)](#sub_71010) |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 25.08.1997; N 34, ст. 3981

\*(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.1998; N 4, 12.01.2015; N 2, ст. 482, ст. 519

\*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011; N 48, ст. 6724, 05.01.2015; N 1 (часть I), ст. 85.

\*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011; N 48, 05.01.2015; N 1 (часть I), ст. 6724, ст. 85

\*(5) Собрание законодательства Российской Федерации, 27.07.2009; N 30, 22.12.2014; N 51, 04.04.2016; N 14, 01.11.2010; N 44, ст. 3823, ст. 7466, ст. 2001, ст. 5692

\*(6) Зарегистрирован в Минюсте России 08.04.2016, регистрационный N 41714

\*(7) Зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2012, регистрационный N 24962, 04.07.2016, регистрационный N 42725

\*(8) Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2002; N 52 (ч. 1), 25.07.2011; N 30 (ч. 1), ст. 5140, ст. 4603

\*(9) Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2002; N 52 (часть I), 25.07.2011; N 30 (часть I); ст. 5140, ст. 4603

\*(10) Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2002; N 52 (часть I), ст. 5140